**重点排污单位环境信息公开**

一、企业信息

|  |
| --- |
| 1、单位基本信息 |
| 企业名称 | 北京大学第一医院 | 污染源类型 | 医疗机构 |
| 组织机构代码 | 40001055-8 | 地址 | 北京市西城区西什库大街8号 |
| 经度 | 116.3868 | 纬度 | 39.938 |
| 法人代表 | 刘新民 | 所属行业 | 综合医院 |
| 联系人 | 刘继春 | 联系电话 | 8357 5250 |
| 投运时间 | 2005年 | 自行监测方式 | 手工监测+自动监测 |
| 自动监测运维方式 | 自运维 | 手工监测方式 | 委托第三方监测机构 |
| 排放污染物名称 | 总余氯、粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、悬浮物、pH值、生化需氧量、动植物油 | 主要产品 | 医疗服务 |
| 主要生产工艺 | 次氯酸钠消毒及生物接触氧化工艺 | 治理设施 | 次氯酸钠自动加药机、罗茨风机等 |
| 生产周期 | 常年运行 | 企业官网对外信息公开网址 |  |
| 2、监测点位信息 |
| 序号 | 点位编码 | 点位名称 | 点位地址 | 点位属性 | 排放去向 | 处理工艺 |
| 1 | 11010240001055-8WS-0001 | 门诊 | 西城区西什库大街8号 | 废水集中排放 | 污水处理厂 | 次氯酸钠消毒 |
| 2 | 11010240001055-8WS-0002 | 第一住院部 | 西城区西安门大街1号 | 废水集中排放 | 污水处理厂 | 次氯酸钠消毒 |
| 3 | 11010240001055-8WS-0003 | 第二住院部 | 西城区大红罗厂街1号 | 废水集中排放 | 污水处理厂 | 次氯酸钠消毒生物接触氧化 |
| 4 | 11010240001055-8WS-0004 | 第三住院部 | 东城区车辇店胡同15号 | 废水集中排放 | 污水处理厂 | 次氯酸钠消毒 |
| 5 | 11010240001055-8WS-0005 | 男科中心 | 西城区地安门西大街57号 | 废水集中排放 | 污水处理厂 | 次氯酸钠消毒 |
| 3、监测标准及指标合格限值 |
| 执行标准: GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中综合医院预处理标准限制 |
| 序号 | 指标 | 标准限值 | 单位 |
| 1 | pH值 | 6～9 |  |
| 2 | 总余氯 | 2～8 | mg/L |
| 3 | 粪大肠菌群数 | ≤5000 | MPN/L |
| 4 | COD化学需氧量 | ≤250 | mg/L |
| 5 | BOD5五日生化需氧量 | ≤100 | mg/L |
| 6 | SS悬浮物 | ≤60 | mg/L |
| 7 | 氨氮 | ≤45 | mg/L |
| 8 | 动植物油 | ≤20 | mg/L |