**【采购中心公告】北京大学第一医院健康管理中心彩色多普勒超声诊断仪项目院内论证公告**

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院 项目

1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-1495

1.3使用科室：

地址：北京市

电话：83576836

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：医院经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

|  |  |
| --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 1. 数量：1台/套； 2. 质保期：不少于五年； 3. 包含：超声主机1台、成人心脏相控阵、浅表电子线阵、腹部电子凸阵、腔内探头、超声工作站等。 |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

2.4 响应《政府采购促进中小企业发展管理办法》，支持中小企业发展。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年11月13日-2023年11月17日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照**“项目名称-报名单位名称”** 的邮件标题格式，发送至**CGZX@pkufh.com**进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年11月20日上午9:00-9：30将报名材料交至北京大学第一医院采购中心进行报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页（如有）。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1.企业法人营业执照(三证合一)

　　3.4.2.医疗器械经营许可证或备案

　　3.4.3.医疗器械注册登记表或备案

　　3.4.4.法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权参会销售的身份证正反面复印件

　　3.4.5.制造商出具的授权函(授权时间不得少于1年)

　　3.4.6.制造商全套资质证明

　　3.4.6.1 企业法人营业执照(三证合一)

　　3.4.6.2 医疗器械生产许可证+登记表

　　3.4.7.出具原厂售后服务承诺书。若供应商做售后，则要出具原厂授予供应商的

　　售后授权，同时出具供应商的售后服务承诺书。(附在产品彩页之前)

　　3.4.8.附有技术参数的正规印刷设备彩页

　　3.4.9.计量器类器具需要提供：

　　3.4.9.1 进口：计量器具型式批准证书

3.4.9.2 国产：计量器具生产许可证

　　3.4.10. 压力容器类设备必须有特种设备生产许可证

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用院内论证的形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以邮件形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号采购中心

6.2联系人及联系电话：郝晶晶 83576836

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年11月13日